 Для комерційної пропозиції просимо Вас заповнити та надіслати на нашу адресу даний опитувальний лист
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ                                                                                                                                                    НА ОБЛАДНАННЯ ВОДОГРІЙНОЇ КОТЕЛЬНІ

   Замовник (найменування підприємства):  ____________________________________

Адреса:________________________________________________________

Тел.____________________________ моб. _________________________

Факс__________________________________________________________

Контактна особа___________________________ (відповідальний за інформацію, надану в опитувальному листі)

	1. Необхідна максимальна теплова потужність водогрійної котельні 
	________ кВт ________ Гкал/год

	A. Опалення приміщення: Необхідна теплова потужність ________кВт/год _______ккал/год

Робочий тиск в сист. опалення:       максимум _______;  мінімум ________; (атм.; бар.)

Температура теплоносія максимальна  ____________0С

Розміри будівлі, що обігрівається:___________м2;  висота ________ м.

Необхідна температура в приміщенні ________0С.

	 Б. Гаряче водопостачання: Необхідна теплова потужність _______кВт/год _______ккал/год

Необхідна кількість гарячої води     _________ л/год, ___________м3/год

Необхідна температура гарячої води       __________ 0С

	. Увага!!!

Робота твердопаливного обладнання без постійної присутності обслуговуючого персоналу в Україні ЗАБОРОНЕНА!  

Необхідність комплектації:

Будівля для обслуговуючого персоналу     ( так     ( ні;

Санвузол                                                            ( так     ( ні;

Тамбур                                                               ( так     ( ні;

Душова кабіна                                                  ( так     ( ні;

Умивальник                                                     ( так     ( ні;

Бойлер ГВП                                                      ( так     ( ні;
Автономна дизельна електростанція          ( так     ( ні;
Візок для вивезення золи                               ( так     ( ні;
Димосос                                                             ( так     ( ні;
Автоматизована подача палива
з транспортером                                              ( так     ( ні;

Витяжні зонти над котлом                             ( так     ( ні.

	2. Паливо (максимальні розміри, мм.):

□ дрова:  макс. розміри _____________ мм, (Ø250, L=1000), вологість W __________%,

□ тирса і стружки деревні: макс. розміри _____________ мм, (5х10х10), вологість W __________%,

□ тріска деревна: макс. розміри _____________ мм, (10х25х40), вологість W __________%,

□ кора деревини: макс. розміри _____________ мм, (10х25х40), вологість W __________%,

□ деревні пелети: макс. розміри _____________ мм, (Ø6х40), вологість W __________%,

□ деревні брикети: макс. розміри _____________ мм, (), вологість W __________%,

□ торф фрезерний: макс. розміри _____________ мм, (10х25х40), вологість W __________%,

□ торф'яна гранула: макс. розміри _____________ мм, (Ø6х40), вологість W __________%,

□ торф'яні брикети: макс. розміри _____________ мм, (), вологість W __________%,

□ вугілля буре марки ________________: макс. розміри _____________ мм, (), вологість W __________%,

□ вугілля кам'яне марки ____________: макс. розміри  __________ мм, (50х50х80), вологість W ________%,

□ газ природний: тиск газу ___________________________ мм вод. стовпа.     

□ інше: вид ________________________________ макс. розміри __________ мм, вологість W ________%,

	3. Ступінь автоматизації подачі палива:

а) бункер живильний           □; 

б) ручна подача палива       □;

	6. Золовидалення:

а) автоматизоване (додаткове замовлення) □;

б) ручне □;

	7. Автоматизований паливний склад (додаткове замовлення):   □   

      Об'єм складу _________________ м3. вид палива ________________________________________________ макс. розміри __________ мм, вологість W _______________%,

	8. Додаткова комплектація.  У разі Вашої зацікавленості, наші фахівці зроблять підбір та укомплектують котельню:

  - Насосне обладнання                          □ так,      □ ні;

  - Дерево дробильне обладнання        □ так,      □ ні;

  - Хім.водопідготовка:                          □ так,       □ ні (встановлено в котельні)

              Експлуатація котлів без попередньої підготовки води забороняється. Вибір способів обробки води для живлення котлів і системи опалення повинен здійснюватися спеціалізованою організацією. У разі використання не підготовленої води, як теплоносія, гарантійне обслуговування заводом виробником знімається.


Звідки Ви про нас дізналися:

□ Преса;   □ Виставки;   □ Інтернет;   □ За рекомендацією
Замовник ______________________________________________________________________________

(ПІБ, посада, підпис, печатка)

Дата заповнення опитувального листа  «____» ___________ 20___ р.

Спеціаліст ____________________________________________________________________________


(ПІБ, підпис)

Дата отримання опитувального листа  «____» ___________ 20___ р.

